广饶县人民医院建设项目污水处理站设备采购及安装工程工程量清单编制说明

一、工程概况:

本工程为广饶县人民医院建设项目污水处理站设备采购及安装工程，位于城区偏东北方向，长安路以东，綦公路以北。

- 工程量清单编制范围：

- 山东省设计院图纸和浙江现代设计院图纸，详见工程量清单。

- 设计院相关联系单。

三、工程量清单编制依据：

- 1.设计施工图纸；

- 2.施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

- 3.与建设工程有关的标准、规范、技术资料；

- 4.本项目不计取优质优价费；

- 5.材料及工程设备价格：执行市场询价。

四、其他需要说明的问题：

按照实施机构及建设单位要求，材料品牌及质量档次参考如下：

- 余氯在线监测仪表、COD在线监测、氨氮在线监测、等比例采样仪、数采仪采用“正元科技”、“博克斯”、“力海环境”合格产品或同等质量的其它知名可靠品牌（厂家）产品，且必须经项目实施机构、建设单位、监理单位认可。

- 超声波液位计、出口压力传感器、管道流量计采用“创新科技”、“美仪”、“联测”合格产品或同等质量的其它知名可靠品牌（厂家）产品，且必须经项目实施机构、建设单位、监理单位认可。

- 离心式泵、螺杆泵、加药泵采用“南方”、“新界”、“泰福”合格产品或同等质量的其它知名可靠品牌（厂家）产品，且必须经项目实施机构、建设单位、监理单位认可。

- 电缆、电线选用“振宏”、“豪光”、“万达”或同等质量的其它知名可靠品牌（厂家）产品，且必须经项目实施机构、建设单位、监理单位认可。

- 镀锌钢管采用“天津友发” 、“天津利达” 、“天津华岐”品牌产品或同等质量的其它知名可靠品牌（厂家）产品，管道丝接管件及沟槽管件采用“济南迈克”、“潍坊亿佰通”牌或同等质量的其它知名可靠品牌（厂家）产品，且必须经项目实施机构、建设单位、监理单位认可。

- 其他未列明品牌的材料、设备均采用国标合格产品，必须达到验收合格条件，且必须经项目实施机构、建设单位、监理单位认可。

五、编制时需特别注意：

- 设备系统调试费用、在线验收费等费用已综合考虑，结算时不再调整。

- 施工图预算中水、电费、成品保护费用已综合考虑，结算时不再调整。

- 施工图预算充分考虑安全文明施工、施工围挡、警示标志等费用，结算时不再调整。

- 竣工之后的垃圾清理和垃圾外运费用已综合考虑，结算时不再调整。

- 施工图预算中已充分考虑材料价格变动因素，材料价格结算时不予调整。

- 所有管道、线缆的对接、碰头费用已综合考虑，结算时不再调整。

- 安装工程中，安装箱体及管道穿墙、穿楼板的套管预留、凿洞、开洞、堵洞等工作内容，均包含在相应管道清单中，结算时不再调整。

- 桥架及管道的支架、管卡、托钩、管件等辅材制作安装均已考虑。

- 各专业搭接配合费已综合考虑，结算时不再调整。

- 总承包服务费、甩项工程施工配合费施工图预算已综合考虑，结算时不再调整。

- 本项目施工过程中涉及到的工农关系自行处理，结算时不再调整。

- 综合单价已包含完成清单分项工程图纸设计、《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容及规范所要求全部费用。

- 竣工清理在预算中已综合考虑，结算时不再调整。

- 管线的试水、试压、冲洗、消毒、探伤、埋地的管线做加强级防腐等均已综合考虑，结算时不再调整。

- 根据验收规范及现场实际需要设置标识牌，此费用预算编制已综合考虑，结算时不再调整。

- 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集、规范等现行国家规定。综合单价已结合现场踏勘情况包括完成所有工序工作内容的所有费用。

- 涉及该项目相关措施费用没有单独列项的均包含在相应清单内，报价时综合考虑。